ボンヌール長崎管理組合

役 員 会 議 事 録

日　　時　　平成24年6月6日（水）　19：30～21：00

出 席 者　　組合長、副組合長２名、会計担当、防災担当、監事２名

(管理会社)　１名

議題１．５月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について

（１）５月度の主な支出

①水道光熱費：電気料４月分・５月分　　　　　　　　　288,840円

②雑費：救急箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,883円

※電気料は銀行振替日の都合により５月に２ヶ月分が支出されたもの。また、救急箱はマンション内での負傷事故に備えて管理組合で購入したもの。この他には5月度は特別な収入・支出はなかった。

（２）管理費等の未納月数が３ヶ月以上となっている組合員については、役員から催告書を発行することとした。

（※４件の催告書を６月１１日に発行。１件は入金が完了した。）

議題２．雑排水管高圧洗浄について

（１）５/２１～５/２６迄の実施結果

居住区　実施済み　　　１２９

未実施　　　　　１８

※未実施のうち１７世帯は６/９(土)に実施済み。１世帯は６/３０（土）に実施となるが、この世帯は通常洗浄となる。（実施完了）

以上の作業は全て見積金額内の作業。費用は617,400円(税込）。

（２）追加日程については６月７日の自治会班長会でも報告する。（※済み）

議題３．駐車場横(北側)非常階段の補修工事について（５/３０工事完了）

（１）施工中判明した階段裏部穴あきの補修費92,400円(税込)を加え、工事　　費総額の請求金額は3,000,000円(税込)で業者了解となった。

(当初見積額2,908,500円)

（２）隣接する浦川駐車場の関係者７氏にも工事完了の連絡を実施した。

（３）工事完了後の非常階段使用について、住民のみ日常的に使用出来るようにしてはどうかとの意見が出され、その場合、非常階段からの外部侵入者対策が課題となるため防犯カメラの設置を検討することにした。

（※６/１１業者と設置現場調査を実施した。役員会では１台増設の意見と駐車棟入口のカメラの移設の二通りの意見が出された。管理人室ではカメラが写している画面で管理人が駐車棟入口の来客用坂の駐車状況を常時把握しているが、管理人から、管理人室から状況把握が出来るよう移設せず現状のままにしておいてほしいと希望が出され、結果、現在は鍵を掛けている非常階段に通ずるB階通路突き当り、フェンスの付近上方に防犯カメラ１台を増設することとし、見積りを依頼。１台増設分見積り月額7,900円（税別）で出た。）

議題４．建物調査・診断について

６/５から戸別訪問調査が開始された。（調査１０２世帯６/２５完了）

議題５．給水管配管の赤錆による閉塞状況調査結果について

- 閉塞状況の調査を実施した日本システム企画㈱から５月８日に、１月２６日に実施した閉塞状況調査結果の報告を受けた際、その日にも、一部調査を実施した。その調査結果報告書が日本システム企画㈱から提出された。

（２）報告書では数％の改善が確認されている。

議題６．共用部倉庫ドア・各戸パイプシャフトドアの補修について

（１）役員で現況確認したところ、共用部倉庫ドア７箇所、各戸パイプシャフトドア１０箇所で補修を必要とする変形・劣化が確認された。

（２）今後見積りを依頼してさらに検討する。

《※業者から連絡があり『東京の鍵業者が「マンション建設時の蝶番なので在庫が少ない。同じようなマンションから同型の蝶番の注文が来ているが工事は実施するか」と言って来ている。どうするか』と問合せがあり、取寄せて実施することにした。その後２箇所追加し、工事は６/２７完了し、工事代金請求額630,609円（税込み）》

議題７．Ｂ棟５階西側屋上の発泡スチロール箱の撤去について

共用部分からの経路がないＢ棟５階西側屋上に落ちて雨水排水の障害となっていた発泡スチロール箱は、屋上隣接住戸の居住者に撤去して頂いたことが報告された。

議題８．外部居住区分所有者の管理費負担分(月額1,000円)について

（１）負担している方と負担していない方がおられたケース(家族居住)で、負担されていた方に返金することとした件については、該当区分所有者に振替え金額の変更を先月依頼しており、その結果を確認中であることが報告された。変更が確認された方から順次返金作業に着手する。

（２）返金については管理会社が返金対象となる金額の資料を提出する。

議題９．住居棟エレベーター(３・４号機)のリニューアル工事について

（１）５/３０の説明会後、質問事項をまとめ三菱電機ビルテクノサービス㈱に質問書として手渡したことが報告された。

（２）質問書への回答は６月末迄との期限を伝えてある。

（３）質問書への回答は７月頃開催を予定している説明会(区分所有者・居住者対象)で資料として配付する予定。

（４）エレベーターリニューアル工事に伴う政府の防災対策改修補助金については申込書を作成し、三菱電機ビルテクノサービス㈱に提出済み。

（５）三菱電機ビルテクノサービス㈱から、部品調達に２ヶ月、工事に２機で４週間工期が必要で、余裕をみて発注から４ヶ月は掛かると考えてほしいとの発言があった。

（６）区分所有者・居住者への説明会は２回開催の予定とすることとした。

①７/１３(金)１９：３０～　　　②７/１６(月)１０：００～

（三菱電機ビルテクノサービス㈱から両日とも３名出席予定）

議題１０．マンションすまい・る債の申込み金額について

１０年間の払い込みが完了し、新たな申込みが必要となっている「マンションすまい・る債」の今後の申込み金額は、これまでと同額の1,500万円(毎年１０年間)とすることとした。（申込は６/３０済み）

議題１１．九州電力の「最大需要電力調整割引メニュー加入申込み」について

前年同月分の最大需要電力を下回った場合に電気料金が割り引かれる「最大需要電力調整割引メニュー」への加入については、申し込んでおくこととした。(なお、このメニューの対象は共用部分の使用電力となる。)

議題１２．ボンヌール長崎自主防災組織(自治会防災担当)について

自主防災組織として６/３(日)に消火訓練を実施した。（写真掲出）

・参加者　約６０名(児童３名含む)

・児童２名を含む住民約１０名が訓練用水消火器を使用して体験実習した。

議題１３．その他

工事費用支払い(非常階段補修、高圧洗浄、建物調査診断)は、預金先金融機関で預金額が平準化するように考えて実施することとした。

以　上

次回役員会開催予定日時　平成２４年７月４日（水）１９：３０から