ボンヌール長崎管理組合

役 員 会 議 事 録

日　　時　　平成31年4月10日（水）　19：30　～　19：50

出 席 者　　組合長　副組合長　会計　工事担当　役員４　監事２

（管理会社）１名

議題１．会計関連（報告）

（１）費用支払いについて（7件）

①駐車場裏(北側)階段等錆、塗装の補修工事(4箇所)

②駐車場照明増設3台(2階、4階、5階)　昼間の照度不足対策

③マンション建物内照明器具のＬＥＤ化漏れ(12台)のＬＥＤ化工事

④粉末消火器更新(44本)

⑤消火ホース耐圧試験(20本)

⑥貸植木代

⑦駐車場５階鉄扉及び住戸ドア鍵(１住戸)鍵開閉不具合のため取替え

（２）現在提出されている見積書について（4件）

①雑排水管高圧洗浄

②道管内錆状況調査

③住宅用火災警報器取替え

④駐車場ゲート横壁塗装補修工事

（３）請求書関係（0件）

今回、お知らせする請求書はありません。

（４）未納者への取組み

３ヶ月未納の2件について、支払い計画を電話と文書でお願いし、その後２件とも一部支払いがありました。また、外部居住組合員への加算分2ヶ月分未納の１件についても支払いの依頼をしました。

議題２．工事関連

（１）昨年１１月に実施した建物設備点検結果への対応について

①駐車場出入口ゲート歩道側コンクリート壁塗装剥離補修工事

建設会社から見積りが提出されました。

（２）Ｒ階通路屋根の雨漏り修理工事について

修理工事を実施後の雨天時に２ヶ所からの雨漏りが確認されたため、再度修理しましたが、その後も雨漏りが続いているため、施工業者が再々点検を行う予定です。

（３）マンション内照明１２台のLED化工事の完了について

LED化出来ていなかった照明１２台のLED化工事を３月１４日に完了しました。

議題３．その他

（１）住宅用火災警報器の取替えの実施について

マンションの１階から１０階までの全戸（121戸）に２個ずつ取付けている電池式住宅用火災警報器の取替え作業を実施しています。

取付け作業期間　４月８日(月)から４月１２日(金)（１２日に完了しました。）

（２）雑排水管高圧洗浄の実施について

お知らせを３月２９日(金)に全戸配布して在宅をお願いしたところ、作業は順調に進捗しています。１階店舗も実施することになりました。

作業実施期間　４月６日(土)から４月１２日(金)（１２日に完了しました。）

（３）給水管内の錆発生状況調査の実施について

予定どおり４月３日(水)に実施しました。これまで調査してきた５住戸で調査を実施し、後日報告書が提出されることになっています。

（４）消防設備点検での指摘事項改善と法定耐圧試験の実施について

製造から１０年を経過する粉末消火器（４４本）の新品への取替えを実施しました。

また、製造から１０年を経過する連結送水管ホース（２０本）の耐圧試験を実施し、２０本とも異常なしと判定されました。今後も３年毎に耐圧試験を実施します。

（５）空調機(業務用)フロン漏洩点検について

当マンション共用部分の空調機(業務用)３台のフロン漏洩点検を実施したところ、３台とも「異常なし」という結果でした。

（６）３月の建物設備点検での指摘事項について

３月２８日(木)に実施された建物設備点検の結果、以下の指摘があり、対応しました。

①パイプシャフト室内に私物が置かれている住戸(８戸)が報告され、それぞれの住戸に片づけを文書で依頼し、後日、片付けてあるのを確認しました。

②ガスを使用するとパイプシャフト室内に水漏れが見られる住戸(1戸)が報告されましたが、その後は水漏れの確認はできず、結露によるものであったか今後の点検時に注意して点検することにしています。

③１１階連結送水管の「取っ手」欠落の報告がありましたが、「取っ手」を購入し管理人が取付けました。

④駐車場４階の電気室への鉄扉の鍵が掛かりにくい不具合が指摘され、鍵業者に点検を依頼し、修理しました。

（７）駐車場棟への猫の浸入対策について

北側避難階段と駐車場４階との間の出入口扉下の隙間から猫が浸入しているようだとの情報があり、扉の柵に透明のパネルを取り付けました。

（８）管理人採用について

退職の申し出があった管理人１名の補充採用を行いました。

４月１日から試用期間2ヶ月として勤務していただいています。

議題４．３月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について

（１）３月度の主な支出

①水道光熱費（２月分電気料）

②補修費(防水コンセント交換)

（２）管理費等の未納について

管理費等の未納については、４月５日現在で件数は15件で、前月と比較し件数は3件増加し、未納総額は約6万円の増額となりました。

管理費等の最長の未納月数は3ヶ月（3名）となっています。

以　上

次回役員会開催予定日時　平成３１年５月１５日（水）１９：３０から