ボンヌール長崎管理組合

役 員 会 議 事 録

日　　時　　令和4年5月11日（水）　19：25　～　19：40

出 席 者　　組合長　副組合長　会計　役員４　監事２

（管理会社）１名

議題１．会計関連（報告）

（１）費用支払いについて（2件）

①貸植木代

②誘導灯点灯不良修理（２ヶ所）

（２）現在提出されている見積書について（2件）

①Ｂ棟建物下の穴あき防止工事　　　　　　　　
②消火栓ホース耐圧試験（３年毎）２０本

（３）請求書関係（2件）

①テニスコート外灯改修工事

※管理組合が既に受領している、倒壊破損に関係した
児童達の保護者の保険金から支払い。

②テニスコートの外灯倒壊防止工事(４本)

（４）未納者への取り組み

４月度役員会で報告された未納３ヶ月以上の１名と２ヶ月の２名の組合員に対し
催告を行い、一部入金がありました。

議題２．その他

（１）電気ケーブルへの浸水について

九州電力から修理方法について報告があることになっていた電気室への電線用
ケーブル修理工事は、九州電力に電話で問い合わせたところ、以下の回答があり
ました。

・工事工程表を作成中で、６月か７月に提出予定。

・電柱から電気室まで配線しているケーブルを取り替えることとし、部品を
注文している。

・工事は１２月を予定しており、その際は４時間程度の停電となる。

（２）マンションテニスコートの外灯の倒壊破損の修理等について

お知らせしていた外灯ポールのサイズ違いのため一部仮工事となったマンションテニスコート外灯の破損修理工事はポールについては、必要な部品が揃い、５月７日（土）に外灯の修理と倒壊防止の支持アングルの取り付け工事が完了しました。

議題３．４月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について

（１）主な支出

①保守維持費　　消防設備点検費（年間費用）

②補修費　　　　駐輪場非常灯取替費

③補修費　　　　通路天井灯取替え（４ヶ所）

（２）管理費等の未納について

5月6日現在で、管理費等の未納状況は、12件です。

管理費等の最長未納月数は4ヶ月（1名）です。

以上

次回役員会開催予定日時　令和４年６月１５日（水）１９：３０から