ボンヌール長崎管理組合

役 員 会 議 事 録

日　　時　　令和3年5月12日（水）　19：30　～　19：55

出 席 者　　組合長　副組合長　会計　役員４　監事２

（管理会社）一人

議題１．会計関連（報告）

（１）費用支払いについて（2件）

①貸植木代

②101号室北側アルミ面格子修理 （２枚）

（２）現在提出されている見積書について（8件）

大規模修繕工事関係の見積書が４件提出されています。

①駐車場棟歩道側の鉄製ルーバー支柱修繕工事　　　　　１件

②駐車場ゲート横壁の防水工事　　　　　　　　　　　　１件

③マンション屋根クラック補修と塗装　　　　　　　　　１件

④マンション玄関ホールの防水工事　　　　　　　　　　１件

アンケートで出された要望関連見積りが３件提出されています。

①駐車場内の24時間点灯照明器具吊下げ作業（5ヶ所） １件

（駐車場内の暗さ解消）

②駐車場カーブミラー増設（3ヶ所）　　　　　 　　　 １件

③駐車場内「必ず点灯」看板増設（8ヶ所）　　　　　  １件

（②③駐車場内事故防止）

住居棟７階通路天井照明切れ工事　　　　 　　　　　　  １件

（３）請求書関係（0件）

今回、お知らせする請求書はありません。

（４）未納者への取組み

特にありません。

議題２．工事関連

今回は、大規模修繕工事に関連する案件のみでした。

議題３．大規模修繕工事に伴う取り組みについて

（１）住戸ドア取替えについて

住戸ドア取替え工事については、見積りを提出した２社のうち低い見積額を提示した業者と請書を交わしました。

この工事については、取替えに要する時間の把握およびドアの微調整の感触を掴みたい、との業者からの要望が出され、管理人室のドアを本工事（各住戸ドア取替え工事）より先行して取替えることにしました。

住戸ドアの見本を兼ねるものになると判断します。

（２）大規模修繕工事アンケート実施と集計について（途中報告）

アンケートの実施日、提出数、住戸ドア関係要望、駐車場関係要望などは下記のとおりです。

なお、建物関係の壁のヒビ入りや、水漏れなどの報告については22件ありました。次回、６月役員会で報告します。

１．アンケートの実施

用紙の配付　　４月２２日

提出期限　　　４月３０日

提出数　 　　　８０世帯

２．アンケートで寄せられたご要望について協議し、役員会では次のような対応を決定しました。

①住戸ドア関係

ａ．第２の錠について

住戸１９戸から取付け要望がありました。
この錠については新しいドアに取付けます。

ｂ．窓付きドア要望について

要望が２件ありました。
明り取りとはいえ、防犯上玄関ドアに窓は取り付けないほうがよいと考えられ、共用部分であるドアは全戸統一したものになることから、このご希望には添えないこととなりました。

②駐車場関係の要望について

駐車場内の暗さ、車路の死角改善についてなど、ご要望が６件ありました。

３件の見積り（「議題1.会計関連」に記載）を依頼しました。

（5月20日（木）駐車場各フロア奥にカーブミラーの設置工事を実施しました。）

③マンション玄関前への手摺り設置について

ご要望が４件ありました。
安全性向上に必要と判断し、見積りを依頼して検討します。

④宅配ボックス設置の要望

ご要望が４件ありました。

宅配業者に問い合わせたところ、当マンションの規模であれば「ボックスは大中小合せて４０個は必要」、「生もの、冷蔵・冷凍品は留守の場合（ボックスがあっても）持ち帰ることになる」との回答があり、年配者、足の不自由な方からは「再配達も自宅玄関まで配達してほしい」、「重い物や少し大きな物になると持てない」とのご意見があり、現時点では宅配ボックス設置は難しいとの判断に至りました。

議題４．その他

（１）マンション駐車場３階、４階の暗さ改善について

大規模修繕工事アンケートで、駐車場内の暗さ改善のご要望が５件ありました。

照明器具のうち、照度センサーで点灯、消灯する器具についてはセンサー設置業

者に依頼して、4月28日にセンサーの調整を行い、暗さを改善しました。点灯は雨の日は午後4時頃に、晴れの日は午後5時から6時の間に点灯するようになりました。消灯は雨の日は午後2時頃に、晴れの日は午前8時半頃になります。

照明器具の高さ変更も検討しています。（現在、照明器具の設置場所が天井の梁と梁の間に設置してあり、梁が電光を遮り明るさが拡がらない。24時間点灯している照明器具を梁より下に吊り下げる作業を5月25に（火）に実施する予定です。）

（２）Ｒ階エレベーター前天井への雨漏りについて

Ｒ階エレベーター前の天井に発生した雨漏りについては、今後業者の考えを聞くなどして対応を検討します。（雨漏りの原因は、駐車場棟エレベーター機械室屋上の防水シートの破損でした。雨の日が多いので、5月13日（木）、原因が判明したその日に緊急に応急処理をし、雨漏りは止まりました。今後、防水シートの素材を決め、見積りを出してもらい、修理します。その後、Ｒ階エレベーター前通路天井の修理をします。）

議題５．４月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について

（１）主な支出

①補修費　敷地内穴補修工事（２ヶ所）

（２）管理費等の未納について

５月６日現在で、管理費等の未納状況は15件です。

管理費等の最長未納月数は５ヶ月（1名）です。

以上

次回役員会開催予定日時　令和３年６月９日（水）１９：３０から